## Sheet1
医用设备计量检定及校准服务市场调研报价单
序号 | 计量器具名称 | 单位 | 数量 | 报告类型 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 心电图机 | 台 | 4 | 强制检定证书
2 | 脑电图机 | 台 | 2 | 强制检定证书
3 | X光机 | 台 | 1 | 强制检定证书
4 | 监护仪 | 台 | 13 | 强制检定证书
5 | 血压计 | 台 | 40 | 强制检定证书
6 | 压力表 | 台 | 27 | 检定证书或校准证书
7 | AED | 台 | 7 | 检定证书或校准证书
8 | 除颤监护仪 | 台 | 10 | 检定证书或校准证书
9 | 体重秤 | 台 | 9 | 检定证书或校准证书
10 | 超声波身高体重测量仪 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
11 | 全自动血压计 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
12 | 电子体温计 | 台 | 15 | 检定证书或校准证书
13 | 温湿度表 | 台 | 31 | 检定证书或校准证书
14 | 温湿度传感器 | 台 | 15 | 检定证书或校准证书
15 | 冰箱 | 台 | 13 | 检定证书或校准证书
16 | 呼吸机 | 台 | 3 | 检定证书或校准证书
17 | 热成像一体机 | 台 | 2 | 检定证书或校准证书
18 | 超声诊断仪 | 台 | 3 | 检定证书或校准证书
19 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
20 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
21 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
22 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
23 | 全自动动态血沉分析仪 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
24 | 尿液分析仪 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
25 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
26 | 生化培养箱 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
27 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
28 | 低速台式离心机 | 台 | 2 | 检定证书或校准证书
29 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
30 | 可调移液器 | 台 | 6 | 检定证书或校准证书
31 | 移液管 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
32 | 数字式浊度计 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
33 | 显微镜 | 台 | 2 | 检定证书或校准证书
34 | 干式荧光免疫层析分析仪 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
35 | 糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
36 | 全自动血培养系统 | 台 | 1 | 检定证书或校准证书
37 | 经颅多普勒血流分析仪 | 台 | 2 | 检定证书或校准证书
38 | 安全阀（立式压力蒸汽灭菌器） | 台 | 1 | 校验报告
总计：
公司名称（盖章）：
联系人及电话：